Микрофлора-СкринТест

Скрининг-тест для быстрого выявления и идентификации бактериальной микрофлоры

ВВЕДЕНИЕ

При помощи данного набора можно провести быструю изоляцию, культивирование и идентификацию возбудителей бактериальной природы. Входящий в состав среды хромогенные субстраты приводят к окрашиванию выросших бактерий в различный цвет в зависимости от особенностей их метаболизма.

Использование данного набора для культивирования совместно с наборами для культивирования дерматофитозных грибков или кандид позволяет определить первичную этиологическую принадлежность возбудителя воспаления(то  есть понять бактериальной он природы, грибной либо воспаление-результат аллергической реакции)

НАЗНАЧЕНИЕ

Зачастую перед ветеринарами на приеме остро стоит вопрос о принадлежности возбудителя той или иной патологии в определенному этиологическому типу: бактериальному или грибном. Чаще всего данная неопределенность возникает при отитах, циститах и коньюктивитах. Как правило, ветеринары, полагаясь на свой предыдущий опыт, ставят диагноз на основании незначительных клинических отличий (характер и цвет выделений), однако данный способ сопряжен с иском неправильной диагностики и назначения не правильного лечения. Ошибка между грибковой и бактериальной инфекцией при назначении лечения ведет к усугублению инфекционного процесса.

Данный набор позволяет быстро и надежно определить характер бактериального обсеменения на пораженном участке. Компоненты среды подобраны таким образом что обеспечивается культивирование бактерий как при 37°С так и при комнатной температуре.

Хромогенный агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий разработан на основе результатов исследований, опубликованных Pezzlo (1), Wilkie и соавт. (2), Friedman и соавт. (3), Murray и соавт. (4), Soriano и Ponte (5) и Merlino и соавт. (6). Эту среду рекомендуют для обнаружения уропатогенных

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку   www.ed-vet.com/video/

бактерий и как питательную среду общего назначения, поскольку она облегчает и ускоряет идентификацию некоторых грамотрицательных и грамположительных бактерий по различной окраске колоний. Характер окраски определяется взаимодействием родо- и видоспецифичных ферментов бактерий ( и других колиформных бактерий) с двумя хромогенными субстратами.

ОПИСАНИЕ

Для выделения и общей идентификации бактерий в данном наборе используется культуральная среда для выделения и цветовой  идентификации бактерий из клинического материала.

Данная среда содержит:

- Агаровая основа

- Стабилизаторы и ростовые факторы

- Хромогенные компоненты для окрашивания разных видов бактерий в разные  цвета

Состав набора:

- 5  или 10 сред

- Инструкция

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Хранение от +2 до +8°C. Среда сохраняет стерильность до первого вскрытия

ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА

- Проверьте место отбора проб, чтобы убедиться, что оно не было обработано медикаментами, которые могут повлиять на результаты.

- Снимите защитную целофановую обертку с баночки с Микрофлора-СкринТест

- Используя стерильный ватный тампон или зонд отберите пробу с пораженного или проверяемого места(глаз или влагалище или ухо или рот или нос итд)

- Поместите образец на поверхность питательной среды, не повреждая ее.

- Закройте трубку, затяните крышку полностью.

- Инкубируйте при комнатной температуре (22-25°C) в темном месте в течение периода испытаний (1-4 дней). Проверяйте ежедневно на предмет изменения цвета среды и роста колоний.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После посева в течении 48-72 часов после посева в случае положительной реакции начинается рост колоний, окрашенных в различный цвет в зависимости от выросшего вида. Таблица с цветами колоний приведена ниже.

| Штаммы микроорганизмов (ATCC) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Розовые или красные |
| Proteus mirabilis (10975) | Обильный | Светло-коричневые |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | Темно-синие или фиолетовые, мукоидные |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | Бесцветные |
| Staphylococcus aureus (25923) | Обильный | Золотисто-желтые |
| Enterococcus faecalis (29212) | Обильный | Синие, мелкие |

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИЛИ ПРОСРОЧЕННЫХ ТЕСТОВ

Безопасность.

Пользователь должен прочитать инструкцию и строго соблюдать указания по применению и технике безопасности при использовании теста в соответствии с данной инструкцией и СанПин.

Все системы для тестирования микроорганизмов после использования могут содержать жизнеспособные бактерии, возможно, представляющие биологическую опасность. Утилизация использованных или просроченных тестов проводится в соотвествии с СанПин. В лабораторных условиях классическим методом утилизации является автоклавирование.  При отсутствии автоклава необходима температурная обработка теста для стерилизации, для этого можно стерилизовать использованный тест в микроволной печи на мощности 800W в течении минимум 1 минуты. Либо воспользоваться услугами специализированной компании.

ВНИМАНИЕ! Не открывайте пластиковую крышку после погружение в тест материала.