НАЗНАЧЕНИЕ

НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ T&S IgE ДЛЯ СОБАК предназначен для определения уровня общего

IgE (T IgE) и специфический IgE (S IgE) в сыворотке собак.

СОДЕРЖАНИЕ НАБОРА

пакет из алюминиевой фольги с влагопоглотителем. Решающий блок содержит все

необходимые реагенты для образования ферментосвязанного комплекса

реакция антитело-антиген, которые откладываются отдельно в

различных отсеках пластикового картриджа и запечатаны

будет помечен ферментом в отсеке 3, который содержит

конъюгат антисобачьего IgE- фермента.

Для достижения удовлетворительного результата вводятся этапы промывки. В купе

2. несвязанные собачьи IgE- антитела и другие вещества в сыворотке.

интерпретация может быть записана вручную в прилагаемой карточке результатов.

согласно РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕСТОВ.

ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Подготовка перед выполнением теста:

Выполнение теста:

1. Крепко удерживая картридж с раствором одной рукой, потяните

защитную пленку в горизонтальном направлении осторожно с другой

рукой из отсеков 1–8, чтобы полностью снять защитную пленку.

НАБОР ДЛЯ ТЕСТОВ T&S IgE ДЛЯ СОБАК

(Т+74С)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Твердый массив

Решение Блок

Субстрат

Карта результатов

Количество

2

2

2

2

защитная алюминиевая фольга. Субстрат наносится в небольшой

бутыль с субстратом.

Кратковременно откройте блок раствора и поместите образец сыворотки в

отсек 1 блока для раствора и хорошо перемешайте. После разрыва

пакет из алюминиевой фольги, выньте блок Solid Array и снимите

образец будет удален. В отсеках 4 и 5 несвязанные или излишки

ферментный конъюгат будет адекватно удален.

В конце пипеткой перенесите субстрат во флакон с субстратом и медленно капните.

субстрат на мембране в центре окна для развития

пурпурно-синие пятна, если там был связан фермент.

1. Принесите один блок твердой матрицы, один блок раствора и один подложку в

комнатной температуре (20℃-30℃) в течение 30 минут перед использованием.

выключенный.

2. Возьмите 150 мкл исследуемого образца сыворотки с помощью соответствующего набора дозаторов.

Локатор	1	защитный колпачок. Иммобилизованные маркеры местоположения, антитела против собачьего IgE,	Для подтверждения проверки работоспособности используется пурпурно-синий цвет	30 минут	20-30°С	с наконечником пипетки.

Цветовая шкала	1

Инструкция по эксплуатации	1

Этикетка для домашних животных	2

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП

и аллергенные вещества можно наблюдать в виде массива розовых пятен на

мембрана в окне Solid Array Unit. Затем вставьте Solid

Поместите блок матрицы в отсек 1 и дайте ему поглотить раствор в

отсек 1 на несколько минут. После впитывания розовый краситель

маркеры расположения на мембране должны быть видны выше определенного уровня

после завершения успешного процесса тестирования.

Маркеры местоположения всегда будут видны на мембране в окне.

твердотельного массива после успешного тестирования. Поставив

2. Подготовьте дозатор и два наконечника для пипеток на 150 мкл и 1000 мкл.

3. Поставьте блок решения вертикально на рабочий стол и убедитесь, что

номера отсеков от 1 до 8 видны в правильном направлении. Печать

слегка растворите блок, чтобы убедиться, что растворы в

3. Поместите образец в отсек 1. Затем поднимите и опустите

поршень дозатора несколько раз, чтобы добиться смешивания

Для одного испытания образца необходимо использовать один блок твердотельной матрицы, один блок раствора и один

Субстрат следует использовать вместе. Модуль Solid Array, который содержит

иммобилизованные маркеры местоположения, антитела против собачьего IgE и аллергенные

вещества на мембране и защитном колпачке, упакован в один

исчезнет с мембраны в окошке, что указывает на

завершилась успешная специфическая реакция антитело-антиген. Тогда твердое тело

Блок массива будет перенесен в остальные отсеки вовремя.

интервалы шаг за шагом. Связанные собачьи IgE- антитела на точечном массиве

прозрачный локатор в окне Solid Array Unit правильно	отсеки с 1 по 5 повернуть обратно вниз.

В этом положении можно определить точки общего IgE и специфических IgE.

Сравнивая видимые пятна с предоставленной цветовой шкалой, сигнал

сила может быть получена, а уровни, представляющие клинические	.

4. Разорвите пакет из алюминиевой фольги и выньте блок Solid Array, а затем

сняв защитный колпачок.

При необходимости прикрепите предоставленные этикетки для домашних животных для более чем одного образца.

тестирование.

Точка, показывающая уровень общего IgE в образце сыворотки, расположена на

крайний левый и нижний.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ	Специфический IgE

По сравнению с предоставленной цветовой шкалой, существует четыре условия.

иллюстрируется следующей таблицей.

Интерпретация	Для специфических IgE	Обозначения

уровень

5. Вставьте блок Solid Array в отсек 1 на 7 минут.

6. Возьмите Solid Array Unit и вставьте его в отсек 2.

в течение 7 минут.

7. Возьмите Solid Array Unit и вставьте его в отсек 3.

10. Возьмите Solid Array Unit и положите его на верстак.

11. Отнесите пипеткой 500 мкл субстрата из флакона с субстратом и добавьте

Субстрат капля за каплей на мембрану в центре окна.

13. Поместите локатор в окно Solid Array Unit в правильном положении.

позицию и найдите соответствующую позицию в точечном массиве (PISA)

пятен общего IgE и специфических IgE, если они видны.

14. Сравните видимые пятна с предоставленной цветовой шкалой, чтобы определить

Примечания:

Используйте Solid Array Unit как можно скорее при принятии защитного

Нормальный

Слабый положительный уровень

Положительный уровень

Высокий положительный уровень

Тестовая точка S1	-

S1 Тестовая точка S2	+

S2Т естовая точка S3	++

S39Тестовая точка	+++

в течение 7 минут.

8. Возьмите Solid Array Unit и вставьте его в отсек 4.

в течение 7 минут.

12. Подождите 10 минут, пока не появятся фиолетово-синие пятна, и запишите.

обозначение результата с 5 минутами..

соответствующий уровень мощности сигнала.

15. Запишите обозначения расположенных видимых пятен, обозначающих общее количество

IgE и специфические IgE в карточке результатов, предоставленной вручную в соответствии с

снять крышку.

Не прикасайтесь к мембране и розовым пятнам, иммобилизованным на мембране.

Крепко удерживайте картридж блока раствора, когда тянете его вдоль

Общий IgE

По сравнению с предоставленной цветовой шкалой, существует три условия.

иллюстрируется следующей таблицей.

Аллергенные вещества, которые могут повысить уровень соответствующего

специфические IgE и их положение в точечном массиве (PISA) указаны в

следующий список аллергенных веществ.

9. Возьмите Solid Array Unit и вставьте его в отсек 5.

в течение 7 минут.

иллюстрацию в таблицах ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ.	горизонтальное направление, защитная пленка снята.

Используйте разные чистые насадки для переноса образца и субстрата.

Интерпретируйте результаты после завершения процесса тестирования в течение 5 минут.

Интерпретация

Аномально низкий

Нормальный

Аномально высокий

Для общего уровня IgE

Тестовая точка S2

S2 Тестовая точка S3

S39Тестовая точка

Обозначения

АЛ

Н

АХ

ПИЗА	Аллергенные вещества

А	1	грибковый микроорганизмы албиканс

А	2	Пенициллиум

А	3	Аспергилл фумигатус	B	10	Гусиная лапка	D	5	Таракан	E	10	Арахис	G	5	Утка	предоставляется в комплекте; однако рекомендуется, чтобы позитивные и

А	4	Альтернария альтерната	D	6	Моллюск	F	1	Рис	G	6	Сыр	отрицательный контроль может быть использован в качестве хорошей лабораторной практики для подтверждения

А	5	Кладоспориум травы

А	6	Дерматофагоидная мука

А	7	Тирофаговое гниение

А	8	Дерматофагоидес птерониссинус

А	9	Бломия тропическая

А	10	Коровья перхоть

ПИЗА	Аллергенные вещества

С	1	Ива

С	2	Сосна

С	3	Бермудская трава

С	4	Береза

С	5	Вяз

D	7	Лосось

D	8	Сардина

D	9	Тунец

D	10	Анчоус

ПИЗА	Аллергенные вещества

F	2	Пшеница

F	3	Кукуруза

F	4	Киви

F	5	Картофель

F	6	Апельсин

F	7	Груша

G	7	Говядина

G	8	Баранина

G	9	Яйцо, целое

G	10	Коровье молоко

H	1	Курица

H	2	Свинина

процедуру испытаний и проверить правильность проведения испытаний.

ХРАНИЛИЩЕ

1. Храните комплект при нормальном охлаждении (2–8 ℃).

НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ КОМПЛЕКТ.

2. В наборе содержится инактивированный биологический материал. Комплект должен быть

обращаться и утилизировать в соответствии с местными санитарными требованиями.

B	1	Утиные перья

B	2	Кошачья перхоть

С	6	Шелковица

С	7	Шелковица, Бумага

E	1	Скумбрия

E	2	Краб

F	8	Ананас

F	9	Сладкая картошка

H	3	Олень

H	4	Индейка

B	3	Козий мех

B	4	Козья перхоть

B	5	Свинья

B	6	Полынь

B	7	Кентукки синий

B	8	Одуванчик

B	9	Тополь

С	8	Платан

С	9	Пыльца манго

С	10	Райграс

D	1	Хмель

D	2                     Черный муравей

D	3	Блоха

D	4	Комар

E	3	Креветка

E	4	Треска

E	5	Окунь

E	6	Манго

E	7	Соя

E	8	Пекарские дрожжи

E	9	Медвежьи дрожжи

F	10	Арбуз

ПИЗА	Аллергенные вещества

G	1	Банан

G	2	Шпинат

G	3	Морковь

G	4	Цветная капуста

Неверные результаты

Если пятна маркеров местоположения не приобретают цвет выше S2, повторите

тест.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В тест включен процедурный контрольный участок. Это указывает на действительную

работоспособность при появлении на контрольной точке фиолетово-синего цвета

самое верхнее место на матовой стороне передней части ключа) при

Версия 1.2

завершение всего процесса процедуры. Стандарты контроля не